Formulaire de requête de dérogation aux exigences peb APPLICABLES AUX INSTALLATIONS TECHNIQUES pour une demande de derogation introduite à partir du 1er janvier 2025

Pour toute aide concernant une requête de dérogation, vous pouvez vous adresser : - Si vous êtes un particulier, - à Homegrade https://homegrade.brussels/contact/ - Si vous êtes un professionnel, - Au service du Facilitateur Bâtiment Durable - par téléphone au 0800 85 775 (numéro gratuit) - par email : facilitateur@environnement.brussels. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2024 détermine les critères et la procédure de dérogation aux exigences PEB et aux exigences relatives aux mesures de décarbonation, dérogation visée à l’article 2.2.4, § 1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le CoBrACE, tel que modifié. Introduction de la requête de dérogation : Par qui : le propriétaire de l’installation technique concernée, titulaire ou déclarant en cas de permis d’environnement Quand : préalablement ou au plus tard 30 jours à dater de la réception par Bruxelles Environnement de l'attestation de contrôle périodique PEB, de réception PEB ou du rapport de diagnostic PEB visés dans les chapitres 2 et 3 de l'Arrêté Actes installations techniques PEB, lorsqu'elle concerne une ou plusieurs exigences visées à l'article 2.2.15 ou 2.2.28, § 1 de l'ordonnance CoBrACE; Comment : envoi du présent formulaire et ses annexes à Bruxelles Environnement en un seul exemplaire, soit par envoi recommandé ou par porteur au siège de Bruxelles Environnement: Bruxelles Environnement Division Energie, Air, Climat et Bâtiments durables Département installations techniques PEB et PLAGE Avenue du Port 86C bte 3000, 1000 Bruxelles soit par voie électronique à l’adresse suivante, en mentionnant ‘requête de dérogation’ dans le sujet : attestations_chauffagepeb@environnement.brussels Motivation de la requête de dérogation : Les critères sur lesquels le déclarant peut motiver sa requête sont les suivants : - motifs techniques - motifs fonctionnels. - motifs économiques Ces motifs de dérogation sont décrits aux articles 2 à 7 de l’AGRBC du 6 juin 2024 déterminant les critères et la procédure de dérogation aux exigences PEB et aux exigences relatives aux mesures de décarbonation. Cet arrêté est consultable sur le site de Bruxelles Environnement : https://environnement.brussels/pro/reglementation/textes-de-loi/legislation-coordonnee-de-la-reglementation-travaux-peb#les-arretes-dexecution-du-gouvernement-bruxellois Les exigences PEB applicables aux installations techniques sont reprises dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation du 21 juin 2018, disponible via le site web de Bruxelles Environnement : https://environnement.brussels/pro/reglementation-et-inspection/textes-de-loi/legislation-coordonnee-de-la-reglementation-chauffage-et-climatisation-peb Plus d’explications sur les requêtes de dérogation à une exigence PEB : Logement et PEB : quelles dérogations à Bruxelles ?

| Date de la requête : / / Système concerné par la demande de dérogation : Système de chauffage Système de climatisation Chauffe-eau |  |
| --- | --- |
| Responsable de l’installation : Propriétaire Titulaire - déclarant du permis d’environnement | Particulier Copropriété Entreprise |
| Coordonnées propriétaire/titulaire ou déclarant : Nom/prénom : Nom d’entreprise/ACP : N° d’entreprise (BCE) : Rue/n°/BP: CP : ………. Commune : CP : ………. .. Commune : Pays : Tél/GSM: E-mail : | Coordonnées de la personne de contact : Nom/prénom : Nom d’entreprise/ACP : N° d’entreprise (BCE) : Rue/ n°/BP : CP : …………. Commune : Pays : Tél/GSM : E-mail : |
| Adresse de l’unité PEB où se trouve l’appareil ou le système : Rue/n°/BP: CP : …………Commune : Identifiant(s) bâtiment(s) concerné(s): Référence(s) unité(s) PEB concernée(s) : Référence dossier PEB : N° permis d’environnement: Année de construction du bâtiment : Date de demande du permis d’urbanisme : |  |

# Décrivez le système de chauffage qui fait l’objet de la requête de dérogation :

Système de chauffage

S’il y a plusieurs systèmes, identifiez (nom) ce système :………………………………………………

Système de type 1 ( 1 chaudière max 100kW)

Système de type 2

Système de chauffage individuel (1 unité PEB)

Système de chauffage collectif (plusieurs unités PEB)

Si collectif, nombre d’unités PEB et bâtiments desservis  par ce système :…………………………………………

Surface chauffée : …………………………………………

Si unité(s) PEB non-résidentielle(s) chauffée(s), quelles parties fonctionnelles sont chauffées (bureaux, hébergement, enseignement, …)? :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Distribution de la chaleur

Type de système de distribution :

Gaines de ventilation (air)

Circuit de chauffage (eau)

Type et nombre d’émetteurs de chaleur :

Radiateurs:………………

Ventilo-convecteurs : ………………

Batteries sur centrale de traitement d’air : ………………

Par le sol

Autre, à préciser :…………..

Autres informations concernant le système de chauffage :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Appareil : à compléter pour chaque chaudière ou chauffe-eau

Identifiant(s) du (des) appareil(s) :……………………………………………………………………………………………………..

Présence d’une plaque signalétique

Chauffe-eau		 Chaudière 		 Pompe à chaleur

À condensation		 Pas à condensation

Utilisé uniquement pour le chauffage des locaux

Utilisé uniquement pour la production d’eau chaude sanitaire

Utilisé pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire

Utilisé uniquement en cas de panne de mode de fonctionnement normal

Présence d’un stockage d’eau chaude sanitaire. Volume:…………………litres

Présence d’une boucle de circulation d’eau chaude sanitaire

Corps de chauffe et conduit d’évacuation des gaz de combustion

Puissance nominale utile (en G20 à 80/60°C Pn pour les chaudières) [kW] :

Puissance nominale absorbée/débit calorifique Qn [kW] :

Marque :

Type :

Numéro de série :

Année de fabrication :

Montés en :

Type A…….

Type B…….. 	 B1 avec coupe-tirage	 en surpression (B22p, B23p,…)

Type C…….. 	 C concentrique

Conduit d’évacuation

Individuel	 Collectif

Autres informations relatives à l’évacuation des gaz de combustion (présence CLV, extracteur, shunt,…) :…………………………………………………………………………………………………………………

Brûleur

Présence d’une plaque signalétique

Gaz naturel	 Propane	 Mazout/gasoil	 Autre, à préciser:………………………..

Bicombustible, à préciser:…………………………………..

Si un des combustibles est utilisé en cas de panne, préciser ce combustible: ……………………………………

Puissance max. réglée [kW] :………………………………

Marque : ………………………………

Type : ………………………………………………..

Numéro de série : ………………………………

Année de fabrication : ……………………….

Pour les appareils gaz ou bicombustible

Technologie du brûleur :

Atmosphérique	 Prémix	 Air pulsé	 Présence d’une veilleuse

Catégorie selon EN 437

I2E+   I2E(S)   I2E+   I2N   Inconnue   Autre, à préciser:…………………………

# Décrivez le système de climatisation qui fait l’objet de la requête de dérogation :

| Puissance nominale effective: ……..kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Somme des puissances des groupes de production d'eau glacée : ……..kW Surface climatisée : ……..m² Si unité(s) PEB non-résidentielle(s) chauffées, quelles parties fonctionnelles sont climatisées (bureaux, hébergement, enseignement, …)?: ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composants principaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système de production d'énergie frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d'unité(s) |  |  | Puissance frigorifique totale (kW) |  |  |  |  |
| Groupe de production d'eau glacée à condensation par air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de production d'eau glacée à condensation par eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de production d'eau glacée à condenseur séparé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condenseur d'unité mono-split |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condenseur d'unité multi-split |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à chaleur air/air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à chaleur air/eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à chaleur eau/air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à chaleur eau/eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à chaleur sol/air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe à chaleur sol/eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine à absorption/adsorption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence tour(s) de refroidissement ou aérorefroidisseur(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système de distribution d'énergie frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribution par : |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaines de ventilation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuit d'eau glacée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduites de fluide réfrigérant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'émission d'énergie frigorifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d'unité(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilo-convecteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassette en faux plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafond froid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalle en béton active |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Détente directe en paroi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poutre froide statique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poutre froide dynamique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecto-convecteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie froide dans centrale de traitement d'air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie froide en gaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité intérieure climatiseur mono-split |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité intérieure multi-split |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armoire climatisée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autres composants du système de climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d'unité(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de pulsion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe d'extraction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clapets et registres (hors des groupes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grilles d'aspiration et de refoulement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouches de pulsion et d'extraction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puits provençal/canadien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système de récupération de chaleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d'unité(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| échangeurs air/air et caloduc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| à l'aide d'un circuit fermé intermédiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de type rotatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humidificateur d'air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d'unité(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Humidificateur de type adiabatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humidificateur vapeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres |  |  | Nombre d'unité(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Echangeur de chaleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation de traitement d'appoint d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe et circulateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'expansion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre, séparateur de particules, désemboueur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Purgeur d'air, séparateur de microbulles, dégazeur auto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stockage/déstockage de froid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuits d'eau (eau glacée, eau glycolée, circuit tours de refroidissement, circuit aérorefroidisseurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Quelles sont les exigences qui font l’objet de la requête de dérogation partielle ou totale ? Précisez.

Exigences de décarbonation

Pas de chaudière mazout placée après juin 2025

Les chaudières aux combustibles liquides placées après le 1/6/2025 doivent être alimentées par un combustible renouvelable et leurs émissions de particules, ainsi que leur rendement doivent être similaires aux chaudières gaz à condensation.

Pas de générateur de chaleur au gaz naturel dès 2025 dans les projets d'unités PEB neuves ou assimilées à du neuf

Les systèmes de chauffage mentionnés dans les permis comprenant uniquement des unités PEB neuves ou assimilées introduits après le 1/1/2025 doivent être raccordé à un réseau de chaleur efficace et/ou comprendre des générateurs de chaleur qui répondent à l'écoconception, sont alimentés par de l'électricité ou par de l'énergie renouvelable.

Exigences de bon fonctionnement des chaudières ou des chauffe-eau

Orifices de mesures de combustion

Exigences relatives à la combustion et aux émissions des chaudières et des chauffe-eau en

fonctionnement

Respect des normes relatives à la ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz ou une chaudière (NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006.)

Exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage

Comptage énergétique
 Comptabilité énergétique
 Documents relatifs au système de chauffage
 Note de dimensionnement des chaudières
 Calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage
 Régulation des systèmes de chauffage
 Partitionnement de la distribution d’eau de chauffage et d’air
 Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle
 Récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux

Exigences techniques relatives aux systèmes de climatisation

Exigences de comptage énergétique

Comptabilité énergétique

Carnet de bord

Note de dimensionnement des installations de réfrigération

Calorifugeage des conduits et accessoires d’eau glacée

Partitionnement de la distribution d’eau glacée et d’air

Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

(Partie de) l’exigence/des exigences qui fait/font l’objet de cette requête :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# Quels sont les éléments et arguments qui permettent de démontrer que le respect de l’exigence est techniquement, fonctionnellement et/ou économiquement irréalisable ?

Irréalisable du point de vue technique

Irréalisable du point de vue fonctionnel

Irréalisable du point de vue économique

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décrivez les solutions alternatives et démontrez qu’il sera possible d’obtenir une performance et une fonctionnalité équivalentes ou proches de celles qui auraient été atteintes en appliquant toutes les exigences prévues

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# Listez les pièces justificatives et précisez l’argument appuyé

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et signature du propriétaire/déclarant ou titulaire du permis d’environnement ou du déclarant PEB