DOSSIER DE BIOSÉCURITÉ

## FORMULAIRE TECHNIQUE

## INFO OPÉRATION

Ce formulaire est conçu de manière à vous permettre d’apporter les informations nécessaires à une évaluation des risques de vos activités d’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes. Il facilitera le traitement rapide de votre dossier par le Service Biosécurité et Biotechnologie. Un guide d’utilisation de ce formulaire est fourni à l’adresse suivante :

https://www.biosecurite.be/content/utlisation-confinee-dogm-etou-de-pathogenes-procedure-de-notification-en-region-de-bruxelles

Nous vous recommandons de compléter ce formulaire en suivant les instructions énoncées dans le guide d’utilisation.

Des liens vers des documents et notes explicatives pouvant s’avérer utiles dans l’évaluation des risques sont fournis dans les dernières pages de ce formulaire.

# 1. Informations générales

## 1.1.	Titre et nature de l’opération

Numéro: Veuillez indiquer le numéro de l’opération. Titre: Veuillez indiquer le titre de l’opération Type d’activité: ☐ Recherche et développement ☐ Diagnostic ☐ Essai clinique N° EudraCT …………. N° EU record (dissémination volontaire) …………. ☐ Enseignement (Travaux pratiques) ☐ Contrôle de qualité ☐ Production ☐ Réception et envoi ☐ Stockage et maintenance de collections ☐ Autre: Spécifier Nombre maximal de personnes impliquées dans l'utilisation confinée: ……...

Procédure : ☐ Première utilisation ☐ Utilisation subséquente Dans le cas d’une utilisation subséquente, il s’agit d’une : ☐ Nouvelle opération ☐ Opération existante sans modification ☐ Opération existante avec modification(*) au niveau de: ☐ Objectif ☐ Matériel biologique ☐ Techniques utilisées ☐ Locaux ☐ Autre: Spécifier ☐ Référence du dossier précédent : SBB 219 …./….

(*) Veuillez mettre les modifications apportées à l’activité originale en ‘gras’ dans les rubriques concernées.

## 1.2.	Coordonnées de l’utilisateur responsable

Nom: ………… Prénom: ………… Fonction: ………… Tél.: ………… E-mail: …………

# 2. Description du matériel biologique

Si nécessaire, vous pouvez fournir en annexe les informations demandées selon le modèle ci-dessous.

## 2.1.	(Micro-)organismes pathogènes non génétiquement modifiés

### 2.1.1.	Pathogènes pour l’homme et/ou l’animal

Veuillez renseigner la classe de risque (CR) pour l’homme (H), et/ou l’animal (A) ainsi que le mode de transmission naturel des (micro-)organismes pathogènes manipulés :

| Type d’organisme | CR* |  |  | Mode de transmission** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H |  | A |  |  |
| Bactéries : |  |  |  |  |  |
| Virus : |  |  |  |  |  |
| Champignons et levures : |  |  |  |  |  |
| Parasites : |  |  |  |  |  |
| Agents non conventionnels associés aux Encéphalites Spongiformes Transmissibles : |  |  |  |  |  |

* Classe de risque sur base des listes de référence belge. Pour les organismes qui n’y figurent pas, le formulaire « Classement d’un micro-organisme dans une classe de risque biologique » peut être utilisé afin de proposer une classe de risque : https://www.biosecurite.be/node/286.

** Transmission par inoculation parentérale (via un vecteur biologique par exemple); ingestion ; inhalation ; contact avec les muqueuses ; contact avec la peau (lésée ou non).

### 2.1.2.	Pathogènes pour la plante (phytopathogènes) et organismes de quarantaine

Veuillez renseigner la classe de risque (CR), le mode de transmission naturel, ainsi que la ou les plante(s) cible(s) des organismes phytopathogènes ou des organismes de quarantaine manipulés :

| Type d’organisme | CR / Organisme de quarantaine * | Mode(s) de transmission ou de dissémination** | Plante(s) cible(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bactéries: |  |  |  |
| Virus: |  |  |  |
| Champignons et levures: |  |  |  |
| Parasites: |  |  |  |
| Autres : |  |  |  |

* Classe de risque sur base des listes de classification belge ou autres. Pour les organismes qui n’y figurent pas, le formulaire « Classement d’un micro-organisme dans une classe de risque biologique » peut être utilisé afin de proposer une classe de risque : https://www.biosecurite.be/node/286.

** Dissémination dans l’environnement par contact direct ou via les graines, spores ou pollen, via des vecteurs biologiques (par ex. insectes).

## 2.2.	(Micro-)organismes génétiquement modifiés

### 2.2.1.	Cultures cellulaires génétiquement modifiées

Si la modification génétique des cellules est réalisée dans le cadre de cette opération, ne remplissez que le point 2.2.2.

| Nom | Origine (humaine, primate, espèce animale, plante…) | Type (épithélium, lymphocytes,…) | Type de culture (primaire, lignée) | CR * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CR : classe de risque

(*) pour la classification des cultures cellulaires, vous trouverez des critères d’évaluation sur la page suivante : https://www.biosecurite.be/content/utilisation-confinee-risques-associes-lutilisation-de-cultures-cellulaires

### 2.2.2.	Identité et caractéristiques du ou des MGM/OGM

Veuillez compléter un tableau pour chaque MGM/OGM ou chaque type de MGM/OGM.

| Organisme récepteur: |  |
| --- | --- |
| Organisme donneur: |  |
| Vecteur : (S’il s’agit de vecteurs viraux, veuillez compléter également le point 2.2.3) |  |
| Modification génétique : (insert, séquence délétée, gène muté…) Veuillez décrire la fonction des séquences génétiques visées et, le cas échéant, leur nature à potentialiser le risque |  |
| Technique de modification génétique utilisée: (transformation, micro-injection, mutagénèse…) |  |
| MGM/OGM résultant: |  |
| Classe de risque du MGM/OGM résultant: |  |

### 2.2.3.	Vecteurs viraux

Veuillez compléter un tableau pour chaque vecteur ou chaque type de vecteur viral.

| Type de vecteur : | ☐ adénoviral ☐ rétroviral ☐ lentiviral ☐ AAV ☐ Autre : Spécifier |
| --- | --- |
| Compétence pour la réplication : | ☐ vecteur réplicatif ☐ vecteur non-réplicatif |
| Tropisme : | ☐ humains ☐ animaux ☐ insectes ☐ Autre : Spécifier |
| Génération : | ☐ 1e ☐ 2e ☐ 3e ☐ 4e ☐ NA |
| Vecteur SIN (Self-inactivating) : | ☐ Oui ☐ Non ☐ NA |
| Production* : | L’opération comprend-elle la phase de production de vecteurs viraux ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, veuillez préciser la ou les lignée(s) cellulaire(s) utilisée(s): ………… Nombre de plasmides co-transfectés : …… |
| Utilisation : | Avant l’utilisation des vecteurs viraux, l’absence de particules virales réplicatives a-t-elle été contrôlée ? ☐ Oui ☐ Non ☐ NA Si oui, veuillez détailler la méthode utilisée pour ce contrôle: ………… |

NA : non applicable

* La production fait appel à des systèmes cellulaires de trans-complémentation qui expriment transitoirement ou de manière constitutive les gènes viraux nécessaires pour l'assemblage et/ou la réplication des particules virales.

## 2.3.	Organismes inoculés intentionnellement in vitro et in vivo

Si dans le cadre de votre opération vous effectuez des inoculations avec des micro-organismes pathogènes et/ou génétiquement modifiés (GM), veuillez compléter le(s) tableau(x) ci-dessous.

### 2.3.1.	In vitro

| Cellules inoculées |  |  | Micro-organisme(s) pathogène(s) ou GM utilisé(s) pour l’inoculation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Origine (humaine, primate, espèce animale, plante…) | Type de culture (*) (primaires, lignées) |  |

(*)  Veuillez spécifier si l’absence de pathogènes endogènes a été contrôlée avant utilisation des cellules:

☐ oui

Spécifiez pour quelles cellules et quels contrôles : …..

☐ non

### 2.3.2.	In vivo

| Organismes inoculés | Micro-organisme(s) pathogène(s) ou GM utilisé(s) pour l’inoculation | Risques de transmission / dissémination via : |
| --- | --- | --- |
| ☐ Homme (Etude clinique) |  | ☐ NA ☐ Sécrétion/Excrétion : Spécifier la durée si connue ☐ Autres : Spécifier |
| ☐ Animal (Etude sur animaux) Spécifier |  | ☐ NA ☐ Sécrétion/Excrétion Spécifier la durée si connue ☐ Morsures/griffures ☐ Autres : Spécifier |
| ☐ Plantes Spécifier |  | ☐ NA ☐ Graines ☐ Spores ☐ Autres : Spécifier |

NA : non applicable

# 3. Description de l'opération

## 3.1.	Objectifs

Veuillez décrire succinctement les objectifs de cette opération.

## 3.2.	Procédés technologiques utilisés

Veuillez énoncer brièvement les procédés technologiques utilisés pour cette opération.

## 3.3.	Équipements présentant un risque biologique spécifique

Veuillez cocher les appareils et équipements de laboratoire ci-dessous qui peuvent présenter un risque biologique (par ex. la création d’aérosols infectieux, éclaboussures…) et le cas échéant, en tenir compte dans l’évaluation des risques de l’opération (point 4).

☐ Vortex ☐ Électroporateur ☐ French press (Lyse cellulaire à haute pression) ☐ Broyeur (blender) ☐ Homogéinisateur ☐ Cytomètre de flux (FACS) ( ☐ confiné) ☐ Système d’injection ☐ Objets piquants / coupants / tranchants ☐ Bloc chauffant / lyophilisateur ☐ Centrifugeuse ☐ Autre équipement : Spécifier

## 3.4.	Echelle des cultures

Si dans le cadre de votre opération vous effectuez des cultures de micro-organismes pathogènes et/ou génétiquement modifiés, veuillez compléter le tableau ci-dessous.

Volumes maximaux de culture (liquide): ………... Surfaces maximales de culture (solide): ………... Durée et périodicité des cultures: ………...

# 4. Évaluation des risques pour la santé et l'environnement

## Évaluation des risques de l'opération

Veuillez fournir une évaluation des risques de l’opération en vous basant d'une part sur le matériel biologique manipulé et d'autre part sur le type de manipulations envisagées.

La méthodologie à suivre pour effectuer une évaluation des risques est décrite sur la page web suivante: https://www.biosecurite.be/content/evaluation-des-risques-biologiques.

Évaluation des risques :

Classe de risque de l'opération : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

# 5. Mesures de confinement et autres mesures de protection

## 5.1. 	Description des locaux

Veuillez décrire les locaux concernés par cette opération dans le tableau suivant.

Si nécessaire, vous pouvez fournir l'information demandée dans une annexe selon les modèles ci-dessous.

| Numéro du local | Type de local | Type de manipulations | Niveau de confinement |
| --- | --- | --- | --- |

Plans des locaux :

Veuillez fournir en annexe les plans des locaux concernés avec l'emplacement des appareils les plus importants (tels que ESM, autoclave).

## 5.2.	Équipements de sécurité

Veuillez cocher les équipements de sécurité disponibles utilisés dans cette opération pour gérer le risque biologique.

☐ Autoclave – Emplacement : Spécifier le numéro du ou des local(aux) ☐ Enceinte de sécurité microbiologique – Emplacement : Spécifier le numéro du ou des local(aux) ☐ Centrifugeuse avec système de fermeture hermétique (safety cups) ☐ Évier à commande non-manuelle ☐ Cages ventilées (IVCs) ☐ Autre : Spécifier

## 5.3.	Équipement de protection individuelle

Veuillez décrire les équipements de protection individuelle adoptés pour cette opération.

## 5.4.	Pratiques de travail

Veuillez décrire les pratiques de travail adoptées pour cette opération.

# 6. Gestion des déchets et procédures de décontamination

## 6.1.	Méthodes de décontamination et d’élimination des déchets

Veuillez remplir le tableau correspondant au type d’installation (laboratoire, animalerie, serre).

Dans le cas où la gestion des déchets est différente selon le niveau de confinement (par ex.L1, L2, L3…), veuillez remplir un tableau par niveau de confinement.

| ☐ LABORATOIRE ☐ INSTALLATION À GRANDE ÉCHELLE ☐ CHAMBRE HOSPITALIÈRE Niveau de confinement : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de déchets |  | Méthode de décontamination sur site |  |  |  |  | Inactivation et/ou évacuation finale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aucune | Chimique | Thermique | Autre (spécifier) | Produit/Appareil utilisé et paramètres de décontamination (concentration, température, temps,…) |  | Type d’emballage | Filière de collecte / collecteur | Incinération | Égout | Autre (spécifier) | Volume par mois |
| ☐ | Déchets biologiques solides | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ | Déchets biologiques liquides | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
| ☐ | Objets coupants/ piquants/ tranchants | ☐ | NA | NA |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ | Effluents (douches, eaux de rinçage,…) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
| ☐ | Autres Spécifier | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |

NA : non applicable

| ANIMALERIE Niveau de confinement : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de déchets |  |  | Méthode de décontamination sur site |  |  |  |  |  | Inactivation et/ou évacuation finale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aucune | Chimique | Thermique | Autre (spécifier) | Produit/Appareil utilisé et paramètres de décontamination (concentration, température, temps,…) | Type d’emballage |  | Filière de collecte / collecteur | Incinération | Égout | Autre (spécifier) | Volume par mois |
| ☐ |  | Déchets biologiques solides | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ |  | Restes d’animaux (cadavres, tissus, organes …) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ |  | Litière et excréments | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ |  | Déchets biologiques liquides | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
| ☐ |  | Objets coupants/ piquants/ tranchants | ☐ | NA | NA |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ | Effluents (douches, eau de rinçage…) |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
| ☐ | Autres Spécifier |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |

NA : non applicable

| SERRES Niveau de confinement : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de déchets |  | Méthode de décontamination sur site |  |  |  |  |  | Inactivation et/ou évacuation finale |  |  |  |  |  |
|  |  | Aucune | Chimique | Thermique | Autre (spécifier) | Produit/Appareil utilisé et paramètres de décontamination (concentration, température, temps,…) | Type d’emballage |  | Filière de collecte / collecteur | Incinération | Égout | Autre (spécifier) | Volume par mois |
| ☐ | Déchets biologiques solides (plantes, terre…) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ | Déchets biologiques liquides | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
| ☐ | Objets coupants/ piquants/ tranchants | ☐ | NA | NA |  |  |  |  |  | ☐ | NA |  |  |
| ☐ | Effluents (eaux d’arrosage, de lavage, de rinçage…) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
| ☐ | Autres Spécifier | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |

NA : non applicable

Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des précisions supplémentaires sur la collecte des déchets et leur parcours depuis la source jusqu’à leur élimination finale.

## 6.2.	Validation de la méthode de décontamination des déchets sur site

Dans le cas d’une décontamination effectuée sur site, veuillez fournir les informations suivantes :

☐ Décontamination thermique (par ex. autoclave, kill tank,…) - Méthode de validation : ………… - Fréquence de validation : ………… ☐ Décontamination chimique - Méthode de validation : ………… - Validation basée sur : ☐ données de la littérature ☐ données du fabricant ☐ autre : Spécifier ☐ Autre : Spécifier - Méthode de validation : ………… - Fréquence de validation : …………

## 6.3.	Décontamination du matériel réutilisable et des surfaces

Dans le cas où la méthode de décontamination est différente selon le type d’installation et le niveau de confinement, veuillez compléter les informations par type d’installation et par niveau de confinement.

Matériel réutilisable (verrerie…) ☐ autoclave ☐ chimique ☐ autre : Spécifier Paramètres de décontamination (cycle, produit, concentration, température, temps,…) : ………… Surface de travail (ESM, paillasse...) Nom du produit et molécule(s) active(s): ………… Paramètres de décontamination (produit, concentration, temps,…) : ………… Dans le cas de l’utilisation de la fumigation (par exemple pour la décontamination d’un local ou d’une ESM) : Nom du produit et de la molécule (principe actif) : …………. Paramètres de décontamination (concentration, température, temps,…) : …………. Méthode de validation : …………. Validation basée sur : ☐ données de la littérature ☐ données du fabricant ☐ autre : Spécifier

## 6.4. Procédures de décontamination en cas de déversement accidentel

Veuillez renseigner, le cas échéant, les procédures de décontamination au cas où des OGM et/ou pathogènes seraient répandus.

| Laboratoire / Installation à grande échelle / chambre hospitalière | Animalerie | Serre |
| --- | --- | --- |
| ☐ Pas d’application | ☐ Pas d’application | ☐ Pas d’application |
| ☐ Aucune ☐ Procédure écrite : Spécifier la référence du document ☐ Spill kit disponible ☐ Fumigation : Spécifier le produit utilisé et les paramètres ☐ Autre : Spécifier | ☐ Aucune ☐ Procédure écrite : Spécifier la référence du document ☐ Spill kit disponible ☐ Fumigation : Spécifier le produit utilisé et les paramètres ☐ Autre : Spécifier | ☐ Aucune ☐ Procédure écrite : Spécifier la référence du document ☐ Fumigation : Spécifier le produit utilisé et les paramètres ☐ Autre : Spécifier |

# 7. Prévention des accidents

Veuillez renseigner, uniquement si l’opération est de classe de risque 3 ou 4, les mesures mise en œuvre afin d'éviter tout accident au sein de l’exploitation.

Si nécessaire, vous pouvez fournir l'information demandée en annexe selon le modèle donné ci-dessous.

Risques spécifiques inhérents au site de l’installation (dus par exemple à la présence de pipelines, d’un aéroport dans le voisinage, …) : …………

Mesures préventives (par exemple : équipement de sécurité, système d’alarme, méthodes de confinement) : …………

Procédures et plans pour vérifier l’efficacité permanente des mesures de confinement : …………

# 8. Avis du Comité de Biosécurité

Le cas échéant, veuillez fournir en annexe l'avis du Comité de Biosécurité concernant l'opération.

9. Documents annexés

☐ Description du matériel biologique ☐ Description des locaux ☐ Plans des locaux ☐ Mesures de confinement, mesures de protection individuelle et pratiques de travail ☐ Prévention des accidents ☐ Avis du Comité de Biosécurité ☐ Informations confidentielles dans une enveloppe séparée ☐ Autres annexes : Préciser

Liens et références utiles dans le cadre d’une activité d’utilisation confinée d’organismes pathogènes et/ou génétiquement modifiés

1) Procédure de demande de permis d’environnement pour une utilisation confinée

https://www.biosecurite.be/content/utlisation-confinee-dogm-etou-de-pathogenes-procedure-de-notification-en-region-de-bruxelles

2) Informations techniques

Page générale vers les liens : https://www.biosecurite.be/node/40

- Evaluation des risques : https://www.biosecurite.be/content/evaluation-des-risques-biologiques

  - Les cultures cellulaires (en anglais) : https://www.biosafety.be/node/319

  - Les vecteurs viraux : https://www.biosecurite.be/node/307

  - Les bio-aérosols (en anglais) : https://www.biosafety.be/node/2797#2

- Mesures de confinement et de protection :

  - Les enceintes de sécurité microbiologique : https://www.biosecurite.be/sites/default/files/esm_verfr.pdf

  - Les vêtements de protection : https://www.biosafety.be/sites/default/files/pratique_trav_vetement_protection.pdf

  - La protection respiratoire : https://www.biosafety.be/sites/default/files/protec_resp_isp_08_2505_01.pdf

  - Le traitement des déchets : https://www.biosecurite.be/sites/default/files/dechetsbiol_sbb_2006_2505_33.pdf

  - La classification du formaldéhyde : https://www.biosecurite.be/content/utilisation-confinee-revision-de-la-classification-du-formaldehyde

- Autres :

    - Les bio-incidents : https://www.biosecurite.be/content/infections-acquises-au-laboratoire-et-incidents-biologiques

    - La biosécurité dans les animaleries :

https://www.biosecurite.be/sites/default/files/labanimfacilities_sbb_2011_2505_47.pdf

3) Autres législations relatives aux agents biologiques

- La protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=619

- Le transport de marchandises dangereuses :

  - Autorité (fédérale) compétente pour le transport par rail (RID) et par air (IATA) : http://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/marchandises_dangereuses

  - Autorité (régionale) compétente pour le transport par route (ADR) et voie navigable (ADN): https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/transport-des-marchandises-dangereuses-par-route

- La gestion des déchets : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/1994/03/23/1994031305/justel

- Les produits médicinaux OGM : https://www.biosecurite.be/content/procedures-de-notification-essais-cliniques-avec-des-ogm-pour-usage-humain-ou-veterinaire

- La législation phytosanitaire : http://www.favv-afsca.be/productionvegetale/legislation

- Polio GAPIII (Global Action Plan III) : https://www.biosafety.be/content/poliomyelitis-eradication-and-poliovirus-laboratory-containment-gapiii-global-action-plan

4) Autres sites d’intérêt :

- Fiches techniques d’agents pathogènes : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/fiches-techniques-sante-securite-agents-pathogenes-evaluation-risques.html

- Santé animale : Agents zoopathogènes : http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/

- Protection des plantes : Phytopathogènes – Organismes de quarantaine : https://www.eppo.int/

Pour les activités de diagnostic médical, veuillez vous référer au guide d’utilisation.

Les mesures de confinement sont déterminées par niveau de confinement et sont décrites dans l’Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l’utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, annexe IV.