## Explications
Comment utiliser ce calculateur de la consommation spécifique de votre établissement ?
Quelles cases devez-vous remplir ?
Les cases beiges sont des cases où vous devez effectuer un choix dans le menu déroulant qui apparait lorsque vous cliquez sur la case :
Où apparaissent les résultat du calculateur ?
Dans les cases bleues
Etapes
Données générales
1. Encodez l'année de référence (l'année de la facture)
2. Encodez vos données administratives : l’adresse de l’établissement (case I4) concerné et la référence (case I5) du permis d’environnement (code de 6 chiffres que vous trouverez dans les références dossier de BE. Ex : PE/1B/2018/123456)
Données de consommation
3. En fonction de la branche d’activité de votre bâtiment, choisissez le cadre dans lequel vous allez travailler :
> Toute branche d’activité autre qu’industrie ;
> Branche d’activité industrie uniquement.
Il est à noter que la branche d’activité industrie ne nécessite que l’encodage de la consommation totale (en pétajoule d’énergie primaire par an) (case I11) pour déterminer si vous pouvez déroger à l’obligation de réaliser un audit énergétique.
Pour les autres branches d’activités, veuillez poursuivre l’encodage comme suit :
4. Dans le cas ou votre unité technique et géographique contient plusieurs branches d'activités, encodez la surface plancher et la branche d'activité dans les 3 colonnes. Dans le cas ou il y en a qu'une, encodez dans la colonne 1.
5. Encodez votre consommation annuelle (de la dernière année à occupation normale révolue) en combustible (case D12), telle qu’elle est indiquée sur votre facture (en kWh PCS) ;
Dans le cas où votre fournisseur vous facture votre consommation en une autre unité que des kWh (en litre ou m³ de mazout), veuillez vous référer à l’onglet « Données de conversion » pour choisir le facteur à utiliser dans la conversion de votre consommation en kWh.
6. Sélectionnez le type de combustible qui vous est facturé (case D13). Ceci va automatiquement recalculer votre consommation combustible en kWh PCI (case D14) ;
7. Indiquez le pourcentage de la consommation combustible à normaliser. Cela correspond à la consommation en combustible qui dépend du climat (et donc de la température exterieure). Généralement il s'agit de la partie de la consommation en combustible qui est lié au chauffage.
8. La consommation combustible obtenue en kWh PCI sera normalisée automatiquement afin que celle-ci soit représentative du climat extérieur des années de consommation considérées.
9. Encodez votre consommation annuelle (choisissez la même année que celle de la consommation en combustible) électrique (case D18), telle qu’elle est indiquée sur votre facture (en kWh) ;
Dans le cas où vous disposez de panneaux photovoltaïques pour une consommation sur place : l’électricité produite par les panneaux PV et consommée sur place est à additionner à la consommation électrique totale du site
10. Indiquez le pourcentage de la consommation d'électricité à normaliser. Cela correspond à la consommation d'électricité qui dépend du climat (et donc de la température exterieure). Généralement il s'agit de la partie de la consommation d'électricité qui est lié au chauffage (dans le cas de pompes à chaleur par exemple).
Le calculateur calcule automatiquement la consommation spécifique annuelle de votre établissement qui apparait en case D22. Les cases « Résultats » (D24 à G24) vous indique si vous pouvez déroger à l’obligation de réaliser un audit permis d’environnement, en comparant votre consommation spécifique avec le seuil de consommation de votre branche d’activité, fixé par l’arrêté du 27/12/2016 :
> Si la case résultats mentionne « Pas d’audit », vous pouvez effectivement être dispensé de la réalisation d’un audit pour autant que vous introduisiez une demande de dispense à BE et que celle-ci soit validée ;
> Si la case résultats mentionne « Audit », votre établissement est gros consommateur et vous êtes soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique.
Remarques
Plus d’informations relatives à l’audit énergétique du permis d’environnement sur notre page web
Pour toute question relative au calculateur et/ou pour les établissements comprenant plusieurs branches d’activité différentes, contacter BE à l’adresse suivante :
e-audits@environnement.brussels

## Feuille de résultats
Calculateur de consommation spécifique de l'établissement en vue d'une dérogation à l'audit permis d'environnement
[6 empty] | Année de référence | 2025
Adresse établissement
Référence permis d'environnement
Branche d'activité autre qu'industrie
Verbruik (kWh) |  | Branche activité 1 | Branche activité 2 | Branche activité 3 | TOTAL | Branche d'activité industrie uniquement
| Superficie plancher du secteur du bâtiment (m²) |  |  |  | 0 | Consommation totale (PJp/an)
| Branche activité |  |  |  |  | Seuil consommation industrie (PJp/an) | 0.1
| Combustible en kWhcomb PCS (facture) |  |  |  | 0 | Résultat | Pas audit
Type de combustible
| Facteur conversion PCS/PCI |  |  |  |  | Légende |  | Case à remplir
| Combustible en kWhcomb PCI |  |  |  | 0
| Consommation en combustible à normaliser en % | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Menu déroulant avec choix à sélectionner
| Combustible normalisée par rapport au climat (établie sur base des kWhcomb PCI) (kWhcomb) |  |  |  | 0
| Electrique (kWhélec) |  |  |  | 0 |  |  | Résultat
| % Electricité servant pour le chauffage des locaux | 0% | 0% | 0%
| Electricité normalisée par rapport au climat (kWh élec) |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0
Consommation spécifique annuelle de l'établissement (kWhf/m².an) |  |  |  |  | #DIV/0!
Seuil de consommation spécifique de la branche activité (kWhf/m².an) |  |  |  |  | 0
Résultat |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on I10: FOKAN Damien: A partir de 2018

## Données de calcul
Branche d'activités | Seuil consommation spécifique | Degrés jours |  |  | Facteur de conversion PCS/PCI
Autres | 142 | 15/15 |  | Bois bûche | 1.11
Commerces | 314 | 15/15 |  | Charbon | 1.04
Enseignement | 107 | 15/15 |  | Essence | 1.08
Homes | 182 | 18/18 |  | Fioul lourd | 1.06
Hôpitaux | 197 | 19/19 |  | Gaz butane/propane | 1.09
Hôtels | 206 | 18/18 |  | Gaz naturel | 1.11
Immeuble de bureaux (privé ou public) | 128 | 15/15 |  | Mazout | 1.07
Industrie | 0 |  |  | Pellets | 1.11
|  |  |  | Plaquettes de bois | 1.11
Facteur de normalisation | 1.1071
Degrés jours normales | 1794.75
Degrés jours année de référence | 1621.2
Période | Degrés jours |  |  |  | Facteur de normalisation
| 15/15 | 18/18 | 19/19 | Choix | 15/15 | 18/18 | 19/19
1990-2020 | 1794.75 | 2648.4 | 2981.05 | 1794.75
1988-1997 | 1869.13 | - | - | 1869.13
2015 | - | - | - | -
2016 | - | - | - | -
2017 | 1791.8 | 2612.1 | 2924.8 | 1791.8 | 1.0016 | 1.0139 | 1.0192
2018 | 1749.4 | 2484.8 | 2768.7 | 1749.4 | 1.0259 | 1.0658 | 1.0767
2019 | 1703.9 | 2534.7 | 2849.8 | 1703.9 | 1.0533 | 1.0449 | 1.0461
2020 | 1532.5 | 2343.4 | 2660.8 | 1532.5 | 1.1711 | 1.1302 | 1.1204
2021 | 1897.55 | 2734.5 | 3064.09 | 1897.55 | 0.94582 | 0.96851 | 0.9729
2022 | 1554.1 | 2344.4 | 2640.3 | 1554.1 | 1.1548 | 1.1297 | 1.1291
2023 | 1564.4 | 2336.9 | 2638.2 | 1564.4 | 1.1472 | 1.1333 | 1.13
2024 | 1562 | 2388.2 | 2701.6 | 1562 | 1.149 | 1.109 | 1.1034
2025 | 1621.2 | 2403.2 | 2706.8 | 1621.2 | 1.1071 | 1.102 | 1.1013
2026 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2027 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2028 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2029 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2030 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2031 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2032 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2033 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2034 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mix

## Données de conversion
|  |  | nombre de kWh combustible |  | kWh
1 litre de | Bioesther (Biodiesel) | égale | 9.2 | GWh | 1000000
1 litre de | Biogaz | égale | 4.7 | MWh | 1000
1 stère de | Bois | égale | 1930 | Joules | 2.7778e-06
1 kilogramme de | Butane | égale | 12.7 | Kcalories | 0.0012
1 kilogramme de | Charbon | égale | 8.1 | MJ | 0.28
1 litre de | Colza | égale | 9.5 | Tep | 11630
1 kilogramme de | Déchets animaux | égale | 4.2
1 kilogramme de | Déchets ménagers | égale | 2.5
1 litre de | E-10 | égale | 8.5
1 litre de | Essence | égale | 8.9
1 litre de | Ethanol | égale | 5.9
1 litre de | ETBE | égale | 7.5
1 kilogramme de | Fioul lourd (fuel) | égale | 11.6
1 litre de | Gazéification du bois | égale | 1.5
1 kilogramme de | GNV | égale | 13.3
1 kilogramme de | Graisse animale | égale | 5.3
1 litre de | Huile végétale (HVP - PPO) | égale | 9.2
1 litre de | Hydrogène liquide (-253) | égale | 2.3
1 litre de | Kérozène (pétrole lampant) | égale | 8.9
1 litre de | LPG - GPL | égale | 6.5
1 litre de | Mazout | égale | 10
1 litre de | Méthanol | égale | 4
1 litre de | MTBE | égale | 7.2
1 kilogramme de | Paille | égale | 4
1 kilogramme de | Pellets | égale | 4.2
1 baril de | Pétrole | égale | 1593
1 kilogramme de | Plaquette de bois | égale | 3.5
1 kilogramme de | Propane | égale | 12.8
1 baril = 159 l